## 実施項目および金額算出シート
年度 | 令和7年度 |  |  | 仕様書番号
|  |  |  | 第 |  |  | 号
|  |  | 業務名 |  |  | 消防設備点検及び防火設備定期検査業務
[12 empty] | 施工 場所 |  | 地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 |  |  |  | 令和 年 月 日
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
消防設備点検及び防火設備定期検査業務
1 |  | 火災報知設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 明細別紙
2 |  | ガス漏れ警報設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
3 |  | 防災設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
4 |  | 非常通報設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
5 |  | 屋内・屋外消火栓設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
6 |  | 連結送水管設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
7 |  | スプリンクラー設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
8 |  | ハロゲン化物消火設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
9 |  | 移動式粉末消火設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
10 |  | 消防用水設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
11 |  | 誘導灯設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
12 |  | 非常放送設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
13 |  | 消火器点検 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 〃
14 |  | 非常灯点検 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0 | 〃
15 |  | 連結送水管耐圧性能試験 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0 | 〃
16 |  | 防火設備点検 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0 | 〃
17 |  | 報告書作成 |  |  | 消防設備点検及び防火設備定期検査 | [5 empty] | 1 | 式
18 |  | 防災管理者点検 | [8 empty] | 1 | 式
19 |  | 諸経費 | [8 empty] | 1 | 式
小 計 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
合計（税抜） | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 千円止め
合計（税込） | [14 empty] | 0 | [5 empty] | （うち消費税 | 0 | 円）
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
１ | 火災報知設備
|  | 受信機 |  |  | Ｒ型 | [5 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 受信機 |  |  | Ｐ型 | [5 empty] | 2 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ＣＲＴモニター | [8 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Ｒ型中継器盤 | [8 empty] | 24 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 表示機 | [8 empty] | 6 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 煙感知器 | [8 empty] | 470 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 煙感知器 多信号 | [8 empty] | 13 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 光電アナログ感知器 | [8 empty] | 906 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 光電アナログ感知器 ２種・３種 | [8 empty] | 180 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 定温式感知器 | [8 empty] | 374 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 定温式アナログ | [8 empty] | 11 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 定温式アナログ防水 | [8 empty] | 26 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 定温式アナログ防爆 | [8 empty] | 1 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 差動式感知器 | [8 empty] | 1358 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 差動式感知器防水型 | [8 empty] | 6 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 差動式感知器 |  |  | 自動試験機能付 | [5 empty] | 307 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 差動式感知器防水型 |  |  | 自動試験機能付 | [5 empty] | 121 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 熱アナログ感知器 | [8 empty] | 2 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 地区音響装置 | [8 empty] | 12 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 表示灯 | [8 empty] | 139 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 発信機 | [8 empty] | 111 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 消火栓起動リレー | [8 empty] | 2 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
２ | ガス漏れ警報設備
|  | 検知器 | [8 empty] | 21 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 表示灯 | [8 empty] | 9 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
３ | 防災設備
|  | 防火扉 | [8 empty] | 110 | 個 | [7 empty] | 0
|  | ＳＦＤ | [8 empty] | 128 | 個 | [7 empty] | 0
|  | 排煙口 | [8 empty] | 61 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 防煙垂れ壁 | [8 empty] | 51 | 個 | [7 empty] | 0
|  | 防火シャッター | [8 empty] | 83 | 個 | [7 empty] | 0
|  | 煙感知器 | [8 empty] | 271 | 個 | [7 empty] | 0
|  | 光電式アナログ感知器 ３種 | [8 empty] | 4 | 個 | [7 empty] | 0
|  | 熱感知器 | [8 empty] | 20 | 個 | [7 empty] | 0
|  | 手動開放装置 | [8 empty] | 8 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 排煙機連動操作盤 | [8 empty] | 4 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
４ | 非常通報装置設備
|  | 非常通報装置 | [8 empty] | 4 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 専用電話 | [8 empty] | 9 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | １１９番通報試験 | [8 empty] | 4 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
５ | 屋内・屋外消火栓設備
| ① | 中央診療棟
|  | 加圧送水装置 | [8 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 起動装置 |  |  | 押しボタン式 | [5 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 自動警報装置 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ポンプ操作盤 | [8 empty] | 1 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 消火栓 | [8 empty] | 23 | 基 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 放水テスト | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 呼水装置 |  |  | ボールタップ方式 呼水槽100㍑ | [5 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線点検 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ① 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ② | フロラール月見
|  | 加圧送水装置 | [8 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 起動装置 |  |  | 押しボタン式 | [5 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 自動警報装置 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ポンプ操作盤 | [8 empty] | 1 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 消火栓 | [8 empty] | 8 | 基 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 放水テスト | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 呼水装置 |  |  | ボールタップ方式 呼水槽100㍑ | [5 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線点検 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ② 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ③ | 屋外消火栓
|  | 加圧送水装置 | [8 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ポンプ操作盤 | [8 empty] | 1 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 屋外消火栓 | [8 empty] | 9 | 基 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 起動スイッチ | [8 empty] | 8 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 表示灯 | [8 empty] | 8 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
|  | 放水テスト | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 呼水装置 |  |  | ボールタップ方式 呼水槽100㍑ | [5 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線点検 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ③ 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
６ | 連結送水管設備
| ① | 旧棟
|  | 連結送水口 | [8 empty] | 1 | 組 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 連結放水口 | [8 empty] | 7 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ① 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ② | 中西病棟
|  | 連結送水口 | [8 empty] | 2 | 組 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 連結放水口 | [8 empty] | 14 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ③ 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ③ | 新中央診療棟
|  | 連結送水口 | [8 empty] | 2 | 組 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 連結放水口 | [8 empty] | 12 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ③ 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
７ | スプリンクラー設備
| ① | 旧棟
|  | 加圧送水装置 | [8 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 自動起動装置 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 自動警報装置 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ポンプ操作盤 | [8 empty] | 1 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | スプリンクラーヘッド | [8 empty] | 1489 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 流水検知器 | [8 empty] | 4 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 圧力スイッチ | [8 empty] | 4 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 放水テスト | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 送水口 | [8 empty] | 1 | 組 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 呼水装置 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線点検 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ① 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ② | 新中央診療棟
|  | スプリンクラーヘッド | [8 empty] | 1843 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 流水検知器 | [8 empty] | 10 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 圧力スイッチ | [8 empty] | 10 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 放水テスト | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 送水口 | [8 empty] | 2 | 組 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 呼水装置 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 補助高架水槽 | [8 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線点検 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 補助散水栓箱 | [8 empty] | 94 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ② 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
| ③ | 中西病棟
|  | 流水検知器 | [8 empty] | 16 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 圧力スイッチ | [8 empty] | 16 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | スプリンクラーヘッド | [8 empty] | 3048 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 補助散水栓箱 | [8 empty] | 63 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 送水口 | [8 empty] | 2 | 組 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ③ 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ④ | 管理棟
|  | 加圧送水装置 | [8 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 自動起動装置 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 自動警報装置 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ポンプ操作盤 | [8 empty] | 1 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | スプリンクラーヘッド | [8 empty] | 1210 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 流水検知器 | [8 empty] | 8 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 圧力スイッチ | [8 empty] | 8 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 放水テスト | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 送水口 | [8 empty] | 1 | 組 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 呼水装置 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線点検 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 補助散水栓箱 | [8 empty] | 39 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ① 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
８ | ハロゲン化物消火設備
エネルギー棟
|  | ハロゲンガス容器 |  |  | ６８㍑型×11本、20㍑型×１本 | [5 empty] | 12 | 本 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 容器弁開放器 | [8 empty] | 12 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 選択弁 |  |  | ２０A、２５A、３２Ａ、６５Ａ×各１台 | [5 empty] | 4 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 噴射ヘッド |  |  | ＳＯ型、ＳＰ型 | [5 empty] | 12 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 起動容器 | [8 empty] | 4 | 本 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
|  | 起動容器弁開放器 | [8 empty] | 4 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 制御盤 |  |  | 自立型 | [5 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 音声警報器 | [8 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 起動操作箱 | [8 empty] | 4 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 音響警報器 | [8 empty] | 5 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 放出表示灯 |  |  | 露出型 屋外型 | [5 empty] | 11 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 圧力スイッチ | [8 empty] | 4 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 放出テスト |  |  | ガス充填費用含む | [5 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 電源装置 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線点検費 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 熱感知器 |  |  | 定温式×２２、防爆型×１ | [5 empty] | 23 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ③ 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
９ | 粉末消火設備 |  |  |  | ヘリポート
|  | 移動式粉末消火器 |  |  | ３３ｋｇ | [5 empty] | 6 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
10 | 消防用水設備
|  | 採水口 |  |  | 地下式 １００ｍ3×２ | [5 empty] | 4 | 箇所 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
11 | 誘導灯設備点検
| ① | 旧棟
|  | 避難口誘導灯 |  |  | 大型（BH級） | [5 empty] | 5 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 避難口誘導灯 |  |  | 特大（A級） | [5 empty] | 17 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 避難口誘導灯 |  |  | 中型（BL級） | [5 empty] | 42 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 避難口誘導灯 |  |  | C級 | [5 empty] | 8 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 通路誘導灯 室内 |  |  | 中型（BL級） | [5 empty] | 6 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 通路誘導灯 室内 |  |  | C級 | [5 empty] | 41 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ① 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ② | 新中央診療棟
|  | 誘導灯 | [8 empty] | 284 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ② 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ③ | 中西病棟
|  | 避難口誘導灯 |  |  | Ａ級 | [5 empty] | 45 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 避難口誘導灯 |  |  | Ｂ級 | [5 empty] | 86 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 通路誘導灯 |  |  | Ｂ級 | [5 empty] | 150 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 階段通路誘導灯 | [8 empty] | 36 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ③ 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
| ⑤ | エネルギー棟
|  | 避難口誘導灯 |  |  | 大型（BH級） | [5 empty] | 2 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 避難口誘導灯 |  |  | 中型（BL級） | [5 empty] | 3 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ⑤ 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ⑥ | 放射線治療センター
|  | 避難口誘導灯 |  |  | Ａ級 | [5 empty] | 1 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 避難口誘導灯 |  |  | Ｂ級 | [5 empty] | 12 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 通路誘導灯 | [8 empty] | 2 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ⑥ 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ⑦ | 保育所
|  | 避難口誘導灯 |  |  | BL級 | [5 empty] | 5 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 避難口誘導灯 |  |  | C級 | [5 empty] | 3 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ⑦ 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ⑧ | 管理棟
|  | 避難口誘導灯 |  |  | 大型（BH級） | [5 empty] | 24 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 避難口誘導灯 |  |  | 中型（BL級） | [5 empty] | 56 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 避難口誘導灯 |  |  | C級 | [5 empty] | 2 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 通路誘導灯 室内 |  |  | 中型（BL級） | [5 empty] | 53 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 通路誘導灯 室内 |  |  | C級 | [5 empty] | 30 | 灯 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 配線 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | ① 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
12 | 非常放送設備
| ① | 本体個別点検
|  | パワーアンプ |  |  | ＷＵ－Ｐ－４５ | [5 empty] | 2 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | モード選択スイッチ |  |  | ＷＫ－４００ |  |  |  | １０局 |  | 2 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | マイク |  |  | ＷＵ－Ｚ１５Ａ | [5 empty] | 3 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ① 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ② | 端末点検
|  | スピーカー |  |  | 天井埋込式 | [5 empty] | 1313 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | スピーカー |  |  | 天井埋込式 |  |  | ＡＴＴ付 |  |  | 820 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | スピーカー |  |  | 壁掛式 | [5 empty] | 35 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | スピーカー |  |  | 壁掛式 |  |  | ＡＴＴ付 |  |  | 243 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | スピーカー |  |  | 天井埋込式 |  |  | 防滴式 |  |  | 25 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | スピーカー |  |  | クリーンルーム用 | [5 empty] | 38 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | スピーカー |  |  | トランペット型 | [5 empty] | 9 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | アッテネーター | [8 empty] | 854 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | カットリレー | [8 empty] | 8 | 個 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ② 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ③ | 作動試験 | [8 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
名 称 |  |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 前期点検分 |  |  |  | 後期点検分 |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 単 価 |  | 金 額 |  | 単 価 |  | 金 額
13 | 消火器点検
| ① | 消火器点検
|  | 消火器 |  |  | 既設 | [5 empty] | 254 | 本 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 消火器 |  |  | 中西病棟 | [5 empty] | 151 | 本 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 消火器 |  |  | 新棟屋上・ヘリポート | [5 empty] | 7 | 本 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ① 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
14 | 非常灯点検
|  | 非常灯（別置型） | [8 empty] | 1791 | 台 | [7 empty] | 0
|  | 非常灯（電池内蔵型） | [8 empty] | 115 | 台 | [7 empty] | 0
|  | 非常灯（別置型） |  |  | 中西病棟 | [5 empty] | 812 | 台 | [7 empty] | 0
|  | 非常灯（別置型） |  |  | 中西病棟 高天井用 | [5 empty] | 1 | 台 | [7 empty] | 0
|  | 非常灯（別置型） |  |  | 防水型 | [5 empty] | 3 | 台 | [7 empty] | 0
|  | 配線 | [8 empty] | 1 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [17 empty] | 0
15 | 屋内・屋外消火栓ホース耐圧試験
|  | 消火栓ホース（屋内） |  |  | 40φ | [5 empty] | 6 | 本 | [7 empty] | 0
|  | 消火栓ホース（屋外） |  |  | 65φ | [5 empty] | 6 | 本 | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [17 empty] | 0
16 | 防火設備点検
|  | 防火扉 | [8 empty] | 88 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 防火設備点検 | [8 empty] | 83 | 式 | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0